竞争性磋商采购文件

项目编号：GATA-2021-11-01

项目名称：湖北国安特殊钢检验检测有限公司实验室信息化管理系统采购项目

采购内容：实验室信息化管理系统

采 购 人：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

湖北国安特殊钢检验检测有限公司

二○二一年十一月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	21

第四章 评审办法及评分标准	49

第五章 合同条款及格式	56

第六章 响应文件格式	59

# 第一章 竞争性磋商公告

因工作需要，现对湖北国安特殊钢检验检测有限公司实验室信息化管理系统采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的潜在供应商报名参加。

- 项目基本情况

1、项目编号：GATA-2021-11-01

2、项目名称：湖北国安特殊钢检验检测有限公司实验室信息化管理系统采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：本项目总预算金额为人民币16.5万元。该金额为包干价，包含税金、培训费用、安装费用等一切费用，供应商响应报价不得超过预算价金额，否则按无效响应文件处理。

5、采购需求：实验室信息化管理系统一套（具体技术参数详见磋商文件第三章采购需求）.

6、质保期：产品验收合格后质保1年。

7、交货期：合同签订后30日历天。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1、具有独立承担民事责任的能力。

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5、参加政府采购活动前三年内(不足三年按公司成立时起)，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单，以及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单，以开标当天现场查询结果为准。

3.3、本项目不接受联合体磋商。

三、竞争性磋商文件的获取时间、方式及有关说明：

时间：2021年11月23 日至2021年11月29 日（北京时间）

地点：黄石市国有资产经营有限公司官网

方式：凡有意参加投标者，应当通过互联网登录“黄石市国有资产经营有限公司官网  （http://www.hsgzgs.com/gkxx/zbgk2/）”下载。

四、质疑

1、供应商认为招标文件违反相关规定的，必须在2021年11月29 日16:00前，以书面形式向采购人提出质疑。

2、供应商提出质疑应当在规定的时间内提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人（或负责人）签字和盖章，否则采购人有权不予受理。

五、竞争性磋商响应文件递交截止时间及地点

1.竞争性磋商响应文件送达截止时间：2021年12月3 日14:30时前（注：14:00时开始受理竞争性磋商响应文件）送至湖北国安特殊钢检验检测有限公司（地址：黄石市经济开发区金山大道76号国家特钢中心大楼）三楼会议室，逾时送达的竞争性磋商响应文件恕不接受。

2.竞争性磋商时间：2021年12月3 日14：30时整

3.竞争性磋商地点：湖北国安特殊钢检验检测有限公司（地址：黄石市经济开发区金山大道76号国家特钢中心大楼）三楼会议室

六、其他补充事宜

1、若采购时间、地点以及采购项目其它相关内容发生变更，采购人将在黄石市国有资产经营有限公司官网上发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的响应文件，采购人将拒收。

七、联系方式：

采 购 人：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

联 系 人：周工

电   话：15971552710

八、信息发布媒体

黄石市国有资产经营有限公司官网（http://www.hsgzgs.com/gkxx/zbgk2/）

湖北国安特殊钢检验检测有限公司

2021年11月23 日

# 第二章 供应商须知

供应商应仔细阅读本《供应商须知前附表》，下表所列内容是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

《供应商须知前附表》

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 湖北国安特殊钢检验检测有限公司 |
| 6.2 | 供应商提疑截止时间 | 提交响应文件截止日期5日前 |
| 6.4 | 磋商前答疑会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 7.3 | 澄清或修改 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 8.1 | 现场踏勘 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 投标人应自行前往现场，对安装环境、安装条件进行充分评估，中标后不得以安装难、不具备安装条件等问题提出增加费用、延期等要求。 |
| 13.1 | 备选方案 | 不接受 □接受 |
| 14.1 | 联合体 | 不接受 □接受 |
| 15.1 | 成交后分包或转包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 分包人资质要求： |
| 15.5 | 其它资格证明文件 | 无 □有，具体为： |
| 18 | 磋商保证金 | 不需要 |
| 20 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止日期起 90 日历天 |
| 21.2 | 响应文件正、副本数量 | 响应文件纸质版：正本 1 份，副本 2 份。纸质版一起密封包装，加封贴条并在封套的封口处加盖供应商公章。 响应文件接收后概不退还。 |
| 22.1 | 样品 | 不需要 □需要，样品的种类及数量： 样品的包装及递交要求：样品应与响应文件同时递交。供应商应在样品上标明项目编号、项目名称及供应商名称。 |
| 22.2 | 现场演示 | 不需要 |
| 19 | 竞争性磋商响应文件的递交 | 1、供应商法定代表人凭法定代表人身份证明书（原件）或授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）参加磋商。以上材料无需封装。 2、响应文件的正本、所有副本必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称。 3、供应商还应将2份《报价一览表》（原件）单独密封提交，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称及“报价一览表”字样。 4、未按要求密封和加写标记的响应文件将被视为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。 |
| 26.2.1 | 磋商顺序 | 按照递交响应文件先后顺序 |
| 27.1 | 成交候选供应商数量 | 推荐 3 名成交候选供应商 |
| 32.1 | 成交供应商数量 | 确定 1 名成交供应商 |
| 32 | 履约保证金 | 无 有，履约保证金金额： 履约保证金递交时间：成交通知书发出后五个工作日内。 |
| 38 | 付款方式 | 合同签订后10个工作日内，支付合同金额的30%；项目上线验收后10个工作日内，支付合同金额剩余的70%。供应商需提前提供税率为13%增值税专用发票，否则拒绝付款 |

注意：供应商应随时关注第一章“竞争性磋商公告”中指定网站发布的本采购项目的相关信息（答疑、澄清公告等）。

补充说明：

1）除本采购文件另有规定外，采购文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前三年或前五年，以此类推。如：递交响应文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年12月1日至2018年11月30日。

2）关于提交完整财务审计报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为2018年6月9日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。

递交响应文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交响应文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年度、2016年度、2017年度。

3）本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

4）供应商须知前附表中，“”代表选中，“□”代表未选中。

供应商须知

  - 总　则

- 适用范围

1.1 本文件仅适用于第一章“磋商公告”所列项目的货物、工程及服务的采购。

- 定义

2.1“采购人”是指：详见《供应商须知前附表》。

2.2“监管机构”是指：详见《供应商须知前附表》。

2.3“采购代理机构”是指：详见《供应商须知前附表》。

2.4“磋商小组”是指：采购代理机构依法组建的竞争性磋商小组。

2.5“供应商”是指：响应磋商公告要求、获取了竞争性磋商采购文件并参加本次竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.6“合格的供应商”是指：经磋商小组资格性审查和符合性审查合格的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.7“进口产品” 是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 项目属性

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

        - 响应的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，且是全新、原装正品，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

- “服务”是指：除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他采购对象,包括采购人自身需要的服务和采购人向社会公众提供的公共服务。

- 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2使用电子交易平台参与响应的，应向电子交易平台支付平台信息服务费（以下简称“平台服务费”），收费标准详见《供应商须知前附表》。

4.3成交供应商须在收到成交通知书时向采购代理机构支付代理服务费。服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。

  - 竞争性磋商采购文件

- 竞争性磋商采购文件的构成

  - 本竞争性磋商采购文件包括：

        - 磋商公告

        - 供应商须知

        - 采购需求

        - 评审办法及评分标准

        - 合同书（参考格式）

        - 响应文件格式

        - 采购过程中由采购人、采购代理机构发出的澄清和修改文件（如有）

        - 磋商小组在磋商过程中发出的对采购文件的实质性变动（如有）

- 竞争性磋商采购文件的澄清

  - 供应商获取采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应及时通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 供应商有疑问要求采购人或代理机构对采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购人或采购代理机构提出。提疑截止时间见《供应商须知前附表》。

  - 对于符合澄清要求的，采购代理机构将视情况以书面形式给所有接收采购文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商应在收到答复后24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

  - 供应商未在规定的时间内对采购文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容将作为采购文件的组成部分，当采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 竞争性磋商采购文件的修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以在其认为必要时对已发出采购文件或澄清进行必要的澄清或者修改，澄清、修改的内容构成采购文件的组成部分。澄清、修改将由采购代理机构以书面形式通知所有接受采购文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 当采购文件和澄清、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 澄清、修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清、修改文件应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。

- 现场踏勘

  - 《供应商须知前附表》规定组织踏勘现场的，采购代理机构将按《供应商须知前附表》规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

  - 供应商踏勘现场发生的费用自理。

  - 除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

  - 竞争性磋商响应文件

- 竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）是指：供应商根据采购文件要求编制的包含价格、商务、技术和服务及供应商认为其他必须提交的资料等所有内容的文件。供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 竞争性磋商响应文件内容及参考格式详见第六章“响应文件格式”。

- 竞争性磋商响应文件的编制

  - 语言和计量单位

- 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关采购项目的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

- 除非采购文件中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定的计量单位。

  - 供应商应当按照采购文件的全部要求、包括所有的澄清、修改及附件编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 供应商应认真阅读采购文件中的所有内容，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其响应文件将被视为无效。如因供应商只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

  - 供应商应完整地按采购文件的要求提交所有资料，并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如采购文件未规定格式的，相关格式由供应商自定。

  - 供应商在编制响应文件时应注意本项目对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

- 报价

  - 报价包括供应商首次递交响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。除采购文件另有规定外，供应商的报价均应以人民币作为货币单位。

  - 采购文件允许以多种货币报价的，在进行价格评审时，以响应文件递交当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对人民币的转换以计算评审价格。

  - 本采购项目预算金额（如有）详见第一章磋商公告。供应商的报价不得超过该预算金额，否则按无效响应处理。报价应包含完成采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据采购文件或其它原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中，但供应商不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 供应商应按照采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按采购文件规定的格式报出。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中不得缺、漏项或只报其中的部分内容，否则按无效响应处理。

  - 对于采购文件中未列明、而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商响应文件没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

  - 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

  - 供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故供应商应根据采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、供应商的管理水平、供应商的方案和由这些因素决定的供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、后期维护、技术支持、运输成本增加等因素），采购人不予支持。

  - 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

- 备选方案

  - 是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效响应。

- 联合体的资格条件

- 本项目是否允许联合体响应详见《供应商须知前附表》。

- 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

- 联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 成交后的分包

  - 成交后是否允许分包详见《供应商须知前附表》。

  - 采购文件规定项目非主体、非关键性工作成交后可以分包的，供应商拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

- 供应商资格证明文件

  - 供应商应在响应文件中提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件详见第六章“响应文件格式”中资格证明文件组成。

  - 采购文件第一章第二条对供应商资格条件有特殊要求的，供应商应提供其符合该特殊要求的证明材料或者情况说明。

  - 除本须知16.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

  - 证明材料仅限于供应商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

  - 所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

  - 所有证明材料必须加盖单位公章。

- 响应保证金

  - 本采购项目是否要求递交响应保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接收保证金的账户信息等详见《供应商须知前附表》。

  - 采购文件要求递交响应保证金的，响应保证金作为磋商响应文件的组成部分。凡未按规定递交响应保证金的报价，其响应文件将被视为无效。

  - 供应商为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 凡未按规定时间、金额从供应商基本账户汇出响应保证金、交纳保证金的账户名称与供应商名称不一致的按照无效响应处理。

  - 供应商应在响应文件中提供交纳保证金的凭证。

  - 响应保证金的有效期应与响应文件有效期一致。

- 保证金的退还

- 采购代理机构将在自成交通知书发出之日起5个工作日内（如无质疑或投诉）退还未成交供应商的响应保证金；自合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

- 供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构将在自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的响应保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 响应保证金将直接退还至供应商交纳时的账户，不以现金方式退还。

- 供应商有下列情形之一的，其响应保证金不予退还：

- 供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 采购文件规定的其他情形。

- 响应文件有效期

  - 响应文件有效期从递交响应文件的截止之日起算，本次采购响应文件有效期见《供应商须知前附表》。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。供应商承诺的响应文件有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

  - 特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长响应文件有效期。需要延长响应文件有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长响应文件有效期。供应商同意延长的，其响应保证金有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原响应文件有效期满后将不再有效，供应商有权收回其响应保证金。

  - 供应商同意延长响应文件有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其响应保证金。

  - 样品及递交：本项目不适用。

- 响应文件的装订、签署

- 供应商提交的响应文件应包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表。供应商递交响应文件正、副本文档的数量见《供应商须知前附表》。

- 每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表与响应文件正本不符，以正本为准。

- 正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应编列《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

- 响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

- 响应文件正本和副本应密封在封包中，并在封包上按《供应商须知前附表》标记规定字样。

- 未按要求密封和加写标记的响应文件将被视为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

- 样品及现场演示

- 22.1样品。本项目是否接收样品详见《供应商须知前附表》。

- 采购文件要求提交样品的，样品应在递交响应文件截止时间之前，由供应商授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）递交到指定地点。供应商应在样品上标明项目编号/包号、项目名称及供应商名称。提交样品的相关规定详见《供应商须知前附表》。

- 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构将及时退还未成交供应商，或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，将按照采购文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

22.2现场演示。本项目在评审时是否需要演示及演示要求见《供应商须知前附表》。

- 递交响应文件

  - 递交响应文件的截止时间见《供应商须知前附表》。供应商应当在递交响应文件截止   时间前，由供应商授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）将响应文件按照本章第21条要求密封和加写标记后递交或邮寄（如公告描述接收邮寄）到《供应商须知前附表》规定的地点。采购人（采购代理机构）收到响应文件后向供应商出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人（采购代理机构）将拒收。

- 响应文件的修改与撤回

  - 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

  - 从递交响应文件截止时间至响应文件有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其响应保证金将不予以退还。

  - 供应商所提交的响应文件在递交响应文件时间截止后，无论成交与否都不退还。

  - 磋商程序及步骤

- 响应文件开启

  - 采购代理机构在第一章“磋商公告”中约定的日期、时间和地点组织公开开启，所有供应商均应当准时参加。

- 磋商小组和磋商代表

  - 磋商小组的组成

- 磋商小组由采购人代表和评审专家（技术、经济、法律等方面）共3人以上单数组成。

- 磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

- 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑、投诉等工作。

  - 磋商代表

供应商法定代表人或授权代表及项目相关的商务技术人员应携带本人身份证明参加磋商。授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

- 资格性和符合性审查

  - 在正式磋商前，磋商小组按采购文件第四章规定的程序、方法和标准，对响应文件进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查的供应商方可进入磋商程序。资格性审查和符合性审查内容详见第四章“评审办法及评分标准”。

  - 供应商信用信息及查询

- 参与采购项目的供应商信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，采购代理机构拒绝其参与采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 在资格审查与评审工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评审时对供应商的信用信息进行复核，发现评审当日存在不良信用信息的，由评审委员会按照符合性审查不合格作无效响应处理。

- 响应文件的澄清和说明

  - 磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其法定代表人或授权代表（签名）或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

  - 供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面形式提交磋商小组。

- 磋商

  - 磋商小组将根据采购文件第四章规定的程序和方法与供应商进行磋商。

  - 第一轮磋商

  - 磋商小组将按照《供应商须知前附表》规定的办法确定供应商的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商小组对照采购文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

  - 磋商小组按采购文件设定的方法和标准确定供应商符合采购文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

  - 第一轮磋商后，合格的供应商超过3家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对采购文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的采购文件应不得少于3家供应商满足。

  - 合格的供应商不足3家的，磋商小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。如磋商小组、采购人不降低采购需求，则本次磋商终止。

  - 采购文件的修正

  - 磋商小组可根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

  - 对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当根据第一轮磋商情况和采购文件的变动情况，对原响应文件进行修正，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，将修正文件按时送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

  - 对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求的确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认需求为止。

  - 第二轮磋商

  - 磋商小组就修正后的采购文件集中与供应商分别进行磋商。

  - 第二轮磋商结束后，实质性响应采购文件及变动后采购文件要求的供应商超过或不足3家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

  - 最后报价

  - 磋商小组对采购文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内，提交最后加密报价。

  - 磋商小组对采购文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 供应商的报价均超过了采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，磋商活动终止。

  - 最后报价文件应在规定的同一时间内提交并由采购人开启。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的响应保证金。

  - 综合评审

  - 磋商小组将按照采购文件确定的评审办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审。

  - 本次评审由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。具体评审因素的量化指标详见“第四章 评审办法及评分标准”。

  - 磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

  - 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价（核算后）/最后磋商报价（核算后））×价格权值×100。报价得分四舍五入后保留至小数点后2位。

  - 推荐成交候选供应商

- 磋商小组根据综合评分情况，汇总各供应商评审得分，供应商的最终得分为各评委打分总和的平均值。磋商小组将按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

- 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 磋商小组在评审过程中发现多家供应商授权品牌相同，则应根据以下规定确定成交供应商的推荐资格：

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；

- 评审得分相同的，根据报名先后顺序，最先报名的供应商获得成交供应商推荐资格；

- 评审得分相同且报名时间一致，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

- 非单一产品采购项目，采购人可根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并以“核心产品”在采购文件中标注。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第32条规定处理。

  - 确定成交供应商

- 在成交供应商确定后2个工作日内，在第一章磋商公告指定的信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期限为1个工作日。

  - 签订合同

- 采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《供应商须知前附表》。未按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 成交供应商在收到成交通知书后，应在三十日内与采购人签订采购合同。

- 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，采购人与成交供应商应不得订立背离采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以参照《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 采购人应当按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

- 付款方式：见《供应商须知前附表》。

  - 保密

- 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

  - 质疑和投诉

- 质疑

- 43.1供应商认为采购文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 43.2质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其法定代表人或授权代表（签名）或者盖章，并加盖公章。供应商授权代表办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）质疑事项的事实根据、及其他必要的证明材料（供应商提供的证明材料属于其他供应商响应文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源）；

5）必要的法律依据；

6）提起质疑的日期。

- 43.3质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，供应商应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

- 43.4供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

- 质疑不予受理的情形。供应商未按本章规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。

- 投诉

- 45.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关行政监管部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

  - 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 相关条文解读

- 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - 适用法律、法规、规章及规范性文件

- 本采购活动参照《招标投标法》、《政府采购法》、《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 采购文件的解释权

- 本竞争性磋商采购文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

湖北国安特殊钢检验检测有限公司实验室信息化管理系统采购项目，各供应商不得自行删减或增加，如有调整以采购人通知内容为准。

二、技术要求

（一）系统功能模块汇总

| 序号 | 系统模块 | 主要功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报验/送检模块 | 样品登记、样品模板设置、委托单模设置、项目组合管理、样品查询、计收费管理； |  |
| 2 | 样品管理模块 | 制样、分样、扫描领样、批量领样、返样、留样、余样； |  |
| 3 | 检验管理模块 | 周期预计及提醒、分包管理、样品拆分、待检任务管理、按项目结果登记、按样品结果登记、结果审核； |  |
| 4 | 报告管理模块 | 报告结论、待编制报告任务、编制报告、审核报告、签发报告、打印报告、报告发放； |  |
| 5 | 检测数据维护模块 | 标准维护、检测方法维护、检测项目类别维护、检测项目维护、检测组维护、报告模板管理、检测判定维护、样品类别维护、业务类型维护、客户信息管理、印章管理； |  |
| 6 | 仪器设备管理模块 | 类别管理、设备基本信息、计量管理、维护管理、维护计划管理； |  |
| 7 | 质量文件人员管理模块 | 质量文件管理、质量文件发放查看、人员基本信息管理、人员档案、人员绩效查询； |  |
| 8 | 系统维护模块 | 标签管理（样品一级标签、样品实验室检测组二级标签、留样标签、备样标签）、部门维护、员工维护、角色权限维护、参数设置、条码格式设置、节假日维护、列表管理、岗位维护、字典管理、日志查询； |  |
| 9 | 公务管理（辅助办公）模块 | 内部邮件管理、通知管理； |  |
| 10 | 查询统计模块 | SQL管理、字段组合查询、字段组合统计； |  |
| 11 | 系统性能监控模块 | 数据源信息查看、SQL监控、SQL防火墙、WEB应用、URI监控、SESSION回话监控、JAVA内存监控； |  |
| 12 | 正版授权 | PAGEOFFICE、C-LODOP。 |  |

（二）系统详细功能需求

| 主模块 | 分模块 |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报验/送检 | 样品模板设置 |  |  | - 字段管理，从报检单和样品两个角度进行属性维护，属性支持普通字段和文件型； - 模板管理，设置报价单的默认值以及样品信息与该样品相关的检测信息； - 事件管理，配置与该模板各个环节的事件； - 授权管理，按照员工进行模板授权。 |
|  | 项目组合管理 |  |  | 自定义检测项目组合以及是否共享。 |
|  | 单一样品登记 |  |  | 单一样品是指一个报检单只有一个样品 - 必填项与非必填项醒目提示； - 选择框、输入框方便录入； - 项目可以按照项目组合、判定依据和从项目库中选择，选择方式灵活、操作简单； - 支持批量报检。 |
|  | 多样品登记 |  |  | 多样品是指一个报检单有多个样品 - 拷贝样品，不仅拷贝样品信息还能拷贝样品下的检测信息； - 多个样品，批量选择项目；选择项目的方式，与单样品一样丰富； - 增加样品可以从模板的备选样品中选择。 |
|  | 样品登记按模板 |  |  | - 选择模板进行样品登记，根据模板属性，系统自动匹配单一样品与多样品； - 支持样品信息表格导入系统。 |
|  | 样品查询 |  |  | - 根据时间段、样品编号、名称、客户名称、业务类型等信息组合查询样品； - 作废、删除样品信息；修改样品信息以及检测信息； - 导出样品信息到excel中； - 查询样品的检测流程以及检测环节中的操作日志信息。 |
|  | 计收费管理 |  |  | - 该模块针对实验室承检的每一单委托进行计/收费管理，具备根据样品的所有检测项目自动计费及提示功能； - 系统支持批计费功能，实现相同检测任务快速计费；系统支持合并计费功能，实现相同客户合并计费；系统支持定期计费功能，实现任意时间段内所有检品合并计费；系统支持自定义多种计费录入窗口来体现不同计费内容，例如：实际收费、技术服务费等；并提示缴费状态； - 计费完成之后，支持打印计费单功能； - 折扣方式：可以按照项目进行折扣，也可以按照整单进行打折； - 系统支持批量收费功能，解决月结客户收费登记的问题； 具有发票登记管理功能，可记录每一收费单对应的发票号码。 |
| 样品管理 | 制样 |  |  | 扫描记录制样时间、制样人等信息。 |
|  | 分样 |  |  | 打印分样标签、记录分样时间、分样人、分样数量等信息。 |
|  | 批量领样 |  |  | 对未领样样品批量领取。 |
|  | 领样 |  |  | 扫描条码进行领样；记录领样人、领样时间。 |
|  | 返样 |  |  | 扫描条码，记录返样信息。 |
|  | 留样、余样 |  |  | 扫描条码进行留样登记、记录样品留存位置、保存时间、到期处置方式等信息。 |
| ★检验管理 | 周期预计及提醒 |  |  | - 样品登记后，系统即根据周期设置自动计算并生成周期信息，也可手动调整周期。周期可按照环节分段设置； - 周期信息通过各种方式来提醒各个岗位需后续跟进的工作人员； - 周期预计系统自动跳过节假日，应允许设置每年法定节假日和意外停工日； - 周期提醒方式主要有登录提醒、颜色提醒、内部通知提醒等； - 周期提醒可以根据不同紧急程度给予不同的警示标记，也可按到期日期排序。 |
|  | 样品拆分 |  |  | - 根据样品拆分子样品； - 为每一个子样品指定检测任务。 |
|  | 待检任务管理 |  |  | - 根据时间、检测方法、检测项目、样品编号、样品名称以及其他信息进行查询； - 待检任务自动按照样品合并检测项目名称、检测方法等信息； - 可以导出任务到Excel中； - 可以对检测任务重新分配 实验室根据样品标签进行样品接收，接受检测任务，支持批量接受检测样品；接收任务后（包括协检科室），由授权人员核对项目，支持以便捷的方式查看样品照片，增删本检验科室检测项目，一键自动分派检测任务；在检测周期中，支持授权人员对全部检测项目的查看（包含已转至协检科室的项目）、增减和重新分派（只针对本科室检测项目），支持批量增加、减少和修改检验项目（只针对本科室检测项目）；项目指派对象支持个人或组合，支持按检测项目和按检品进行指派；支持待检任务的导出功能；支持扫描样品条形码标签对样品和任务的接收；任务指派后，检验员能够收到新任务的提醒，内容应至少包括具体项目和相应批数。支持退回样品，并进行通知或短信的提醒。 |
|  | 按项目结果登记 |  |  | - 根据时间、检测方法、检测项目、样品编号、样品名称以及其他信息进行组合查询与自己相关的检测信息； - 检测任务按照紧急程度分不同的颜色显示； - 可以逐一或者批量登记结果、修改单位、修改方法以及可以取消登记。 |
|  | 按样品结果登记 |  |  | 从样品角度进行结果登记 |
|  | 结果审核 |  |  | - 按照检测项目进行结果审核； - 按照样品进行审核； - 样品下的全部项目进行审核后，更新样品状态为“检测完成”。 |
| ★报告管理 | 报告结论 |  |  | 系统可编辑、参考历史等自定义报告结论，能够自动批量下结论。 |
|  | 待编制报告任务 |  |  | - 把检测完成的样品汇总生成待编辑报告任务； - 任务紧急预警。 |
|  | 编制报告 |  |  | - 逐一或者批量根据报告模板，生成检测报告； - 手工上传检测报告； - 报告支持电子签名； - 报告格式为word；内容可以自动带出样品图片，样品文字信息以及检测信息。 |
|  | 审核报告 |  |  | - 逐一或者批量审核（取消审核）报告； - 自动生成审核人信息以及签名。 |
|  | 签发报告 |  |  | - 逐一或者批量签发（取消签发）报告； - 自动生成签发人信息以及签名； - 自动生成骑缝章。 |
|  | 打印报告 |  |  | - 批量或逐个打印报告； - 记录打印信息。 |
|  | 报告发放 |  |  | - 发放已打印报告； - 对于已发放的报告，取消发放可以按照规则重新生成报告编号，与原报告区分。 - 报告发放记录快递单号、收件人等信息。 |
| ★数据维护 | 标准维护 |  |  | - 维护判定依据基本信息（判定依据名称、实施日期、适用范围等）； - 维护判定依据下的检测项目、判定标准、限量值以及自动判定脚本； - 上传标准文件以及相关文档。 |
|  | 检测方法维护 |  |  | - 维护方法基本信息（方法号、方法名称、实施日期、适用范围等）； - 上传检测方法文档。 |
|  | 检测项目类别维护 |  |  | 检测项目分类维护。 |
|  | 检测项目维护 |  |  | - 维护项目基础信息（名称、方法、检测组、实验室、上限、下限、默认值、默认单位、周期等）； - 导出检测项目库到Excel； - 拷贝、作废、暂停检测项目。 |
|  | 检测组维护 |  |  | - 检测组基本维护； - 检测组组员维护。 |
|  | 节假日维护 |  |  | - 工作日、节假日互设； - 节假日周期性设置。 |
|  | 报告模板管理 |  |  | - 模板类别树形管理； - 模板样品变量、检测变量以及其他信息设置。 |
|  | 样品类别维护 |  |  | 样品类别代码化管理。 |
|  | 业务类型维护 |  |  | 可按不同业务类型维护。 |
| 设备管理模块 |  |  |  |  |
| 类别管理 |  | 仪器设备按照类别进行管理维护。 |  |  |
| 设备基本信息 |  | - 建立实验室仪器设备基本档案（编号、名称、规格型号、供应商、生产厂家、验收日期、单价、存放地点、单价等）； - 管理设备的相关文档。 |  |  |
| 计量管理 |  | 建立仪器计量的档案信息。 |  |  |
| 维护管理 |  | 建立仪器维护档案信息。 |  |  |
| 维护计划管理 |  | 建立仪器维护维护信息；到期自动提醒相关人。 |  |  |
| 人员管理 |  |  |  |  |
| 人员基本信息 |  |  | 建立人员基本信息档案库，包括人员的基本信息、培训记录、检验员证书、个人简历等。 |  |
| 人员档案 |  |  | 建立人员的档案信息库，包括：人员基本信息、行政职务、技术职位、主要工作经历、检验能力及上岗证书、培训信息等信息。 |  |
| 人员绩效查询 |  |  | 人员管理的所有信息能够自由组合进行查询、统计，定制固定报表。 |  |
| 客户管理 |  |  |  |  |
| 客户基本信息管理 |  |  | 建立客户档案，客户信息应包含以下字段：客户编号、客户名称、地址、联系人、手机、电话号、传真、电子邮箱、邮编、企业/事业单位代码等；客户可按照等级进行分类管理。 |  |
| 签章管理 |  |  |  |  |
| 印章管理 |  |  | 个人签名图片，资质章，检验检测专用章，公章，骑封章管理。 |  |
| 标签管理 |  |  |  |  |
| 一级标签 |  |  | 标签内容自定义，数据自动代入，支持批量打印。 |  |
| 二级标签 |  |  | 分组标签，标签内容自定义，数据自动代入，支持批量全部分组标签打印。 |  |
| 留样标签 |  |  | 标签内容自定义，数据自动代入，支持批量打印。 |  |
| 备样标签 |  |  | 标签内容自定义，数据自动代入，支持批量打印。 |  |
| 辅助办公管理 |  |  |  |  |
| 内部邮件管理 |  |  | 内部收发邮件，可发送附件；未读邮件醒目提示。 |  |
| 通知管理 |  |  | 通知发送、未读通知提醒。 |  |
| 体系文件模块 |  |  |  |  |
| 文件发放 |  |  | 文件发放到指定人员 |  |
| 文件管理 |  |  | 提供初始文件的上传 |  |
| 我的文件 |  |  | 可以查看发放给自己的体系文件 |  |
| 日志管理 |  |  |  |  |
| 日志查询 |  |  | 对于结果数据、原始记录、证书报告等关键溯源性数据的修改，系统应做到处处留痕，保存修改前后的数据并方便查看。可对以上日志管理的内容进行查询，以及备份等操作。 |  |
| 页面显示管理 |  |  |  |  |
| 调整页面 |  |  | 支持显示界面数据内容显示位置及字段灵活性调整，字体大小的调整和界面的缩放。页面数据显示窗口大，数据显示直观，便于操作。 |  |
| 系统维护子模块 |  |  |  |  |
| 组织机构管理 |  |  | - 部门、人员维护 - 权限、角色管理 |  |
| 资源维护 |  |  | 系统资源配置，系统菜单、操作功能及权限配置。 |  |
| 参数设置 |  |  | - 基本参数设置（样品编码编码规则、检测周期计算规则） - 通讯参数设置 - 结果登记参数设置 - 周期参数设置 - 报告类参数设置（如更改报告的编号规则等） |  |
| 脚本维护 |  |  | 编辑各种系统辅助脚本 |  |
| 岗位维护 |  |  | 人员岗位维护 |  |
| 接口管理 |  |  | 对接入lims系统的进行授权管理 |  |
| 审批流程管理 |  |  | 物资采购等审批流程自定义 |  |
| 条码设置 |  |  | 一级条码、留样条码、二级条码的自定义 |  |
| 查询统计 |  |  |  |  |
| SQL管理 |  |  | - 编辑SQL语句，并可以执行SQL语句； - 按人授权SQL语句； - 可以导出查询结果到EXCEL。 |  |
| 字段组合查询 |  |  | - 业务表（报验单、样品、检测项目、报告）的字段管理，配置字段的中文名称、字段值输入方式； - 自由配置查询列表的显示字段以及显示顺序； - 自由配置查询条件； - 自由配置排序字段以及排序规则； - 查询结果可以导出excel。 |  |
| 字段组合统计 |  |  | - 业务表的字段管理，配置字段的中文名称、字段值输入方式； - 自由配置查询列表的显示字段以及显示顺序； - 自由配置分组统计字段； - 自由配置查询条件； - 自由配置排序字段以及排序规则； - 查询结果可以导出excel； - 查询结果自动生成各种图表（饼状图、柱状图、曲线图等）。 |  |
| 系统性能监控模块 |  |  |  |  |
| 数据源信息查看 |  |  | - 查看数据源基本信息； - 查看数据库池使用情况。 |  |
| SQL监控 |  |  | - 从使用频率监控； - 从执行效率查看SQL。 |  |
| SQL防火墙 |  |  | 设置SQL的黑、白名单 |  |
| WEB应用 |  |  | 查看web容器信息 |  |
| URI监控 |  |  | 查看URI的请求次数、执行时间、JDBC时间、并发数等。 |  |
| SESSION回话监控 |  |  | 查看SESSION的访问情况 |  |
| JAVA内存监控 |  |  | - 查看JAVA每个堆的初始内存以及回收情况； - 查看JAVA的进程。 |  |
| 正版授权 |  |  |  |  |
| PAGEOFFICE |  |  | 文档处理插件 |  |
| C-LODOP |  |  | 条码打印控件 |  |

三、商务要求：

1.实施要求

（1）组织架构导入，部门、人员、权限初始化。

（2）静态数据导入：产品标准、检测方法、检测项目、样品类别、项目类别、客户信息等。

（3）模板制作：检测协议模板、任务单、报价单、报告模板等。

（4）统计报表制作，中间件安装、系统功能、模板及BUG测试。

（5）应用部署、条码打印机调试、系统培训。

（6）中标方必须确保系统正常运行。

（7）投标人所投报的项目必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于项目运行的所需的必须一并投报。

（8）投标人承诺满足用户对网络优化及优化时效性的要求。

（9）自合同签订之日起30日内，完成项目开发实施工作。

2、验收

（1）组织方式

试运行期结束后，承建商提交相关测试文档、操作手册和验收申请给用户，根据用户的安排来组织验收，验收步骤主要有：

1）验收计划将由承建商项目经理提交。

2）验收计划将由用户单位项目经理批准实施。

3）验收结果交由用户、承建商各一份备案。

4）系统验收将由验收小组进行，验收时做好记录，签署验收报告，并立档、归档。

5）当验收不合格时，承建商需无条件进行返工。

（2）验收标准

验收的主要依据包括本招标需求书、投标文件、合同文件，以及用户需求说明书和设计方案。

（3）验收内容

验收主要有以下内容：

1）项目技术和管理文档以及各种附件、资料等是否齐全。

2) 承建商提交验收测试报告核查。

3) 各系统现场检查验收记录等是否齐全。

4) 系统的安装客观测试、各功能模块运行是否正常。

（4）交付物要求

中标人需对用户方提交以下交付物：

1）《系统需求规格说明书》

2）《系统管理员手册》

3）《系统用户操作手册》

4）《验收报告》

3、培训要求

（1）中标人应提供相应的软硬件操作等方面的培训。有关应用软硬件的操作培训课程，应在系统运行前完成。

（2）中标人将详细的培训课程以及时间表交给用户，最后以用户认可为准。

（3）对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的辅导人员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则中标人必须提供相应的翻译。

（4）中标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用价格中，含入中标价。

（5）所有的培训资料必须是中文书写。

（6）中标人必须培训教会用户安装部署终端。

（7）服务期内，培训不限次数。

4、服务要求

（1）服务期为1年，自双方代表在验收单上签字之日起计算。

（2）服务期内中标人必须提供7x24小时服务，维护人员必须熟练掌握本次服务中所有系统的维护及无条件服从用户安排的和本次服务相关的工作。

5、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同金额的30%；项目上线验收后10个工作日内，支付合同金额剩余的70%。供应商需提前提供税率为13%增值税专用发票，否则拒绝付款。

- 第四章 评审办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评审方法、步骤及标准。

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，满分100分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。文件中有任意一条不满足资质要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审，通过资格性和符合性审查的供应商才能提交最后报价。

二、评分标准

实验室信息化管理系统

- 商务部分

| - 序号 | - 内 容 | - 具 体 标 准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 相关业绩 - （10分） | 供应商2019年至今具有实验室信息管理系统方面的类似信息化管理项目业绩经验的，每提供1个有效合同或中标（成交）通知书得1分，最高得10分。 |
| - 2 | - 企业资质 - （8分） | 投标人提供以下有效期内的证书，最高得8分，须提供复印件并加盖公章： - 1.具备有效期内ISO9001质量管理体系认证，得1分； - 2.具有有效期内企业信用等级证书AAA，得1分； - 3.具有有效期内重合同守信用企业证书，得1分； - 4.具有有效期内软件企业认定证书，得1分； - 5.具有有效期内信息技术服务管理体系认证证书，得1分; - 6.具有有效期内信息安全管理体系认证证书，得1分； - 7.本项目所提供软件产品的软件产品证书，得2分； |
| - 3 | - 相关产品自研能力 - （10分） | 投标人需提供与本项目相关的以下软件著作权，软件著作权证书由权威部门颁发且生效，投标人原始取得全部权利，每提供一个证书得1分，最高得10分，须提供复印件并加盖公章，未按要求提供相关原件的，本项不得分： 实验室信息管理系统软件类著作权； 检测数据高效处理平台软件类著作权； 实验室试剂耗材管理系统软件类著作权； 仪器设备数据接口平台软件类著作权； 自助送检平台软件类著作权； 标准管理平台类著作权； 实验室样品管理系统类著作权； 电子原始记录单管理系统类著作权 电子天平称样系统类著作权； 数据交换平台类著作权; |
| - 4 | - 项目实施团队 - （7分） | - 本项目团队成员数量大于或等于10人的，得1分，否则得0分； - 项目成员持有数据库认证(OCP)工程师证书，每提供一个得1分，最高1分，未提供不得分； - 项目成员持有JAVA SCJP证书，每提供一个得1分，最高1分，未提供不得分； - 项目成员持有MICROSOFT MCSE证书，每提供一个得1分，最高1分，未提供不得分； - 项目成员持有IBM AIX EXPERT证书，每提供一个得1分，最高1分，未提供不得分； - 项目成员持有IBM WEBSPHERE EXPERT证书，每提供一个得1分，最高1分，未提供不得分； - 项目成员持有APC TECHNICIAN证书，每提供一个得1分，最高1分，未提供不得分； 须提供证书复印件并加盖投标人公章，项目团队成员须提供社保中心出具的缴纳社会保障资金的证明文件，否则本项目不得分。 |
| - 合 计 |  | - 35分 |

- 技术部分

| - 序号 | - 内 容 | - 具 体 标 准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术参数响应情况（20分） | - 供应商需按照采购文件的内容进行逐一应答，评审委员会根据供应商的技术参数应答情况并结合供应商的证明材料，按照采购文件要求进行评价。完全满足采购文件第三章“系统功能模块汇总”和“系统详细功能需求”参数要求的得20分；对带“★”的关键技术参数需有相关的功能截图证明，“★”项每负偏离一项扣2分；其他项每负偏离一项扣0.2分；扣完为止。 |
| - 2 | - 设计方案 - （10分） | - 根据供应商的设计方案进行评分，方案至少包括系统功能设计、UI设计、架构设计以及性能设计。方案包含以上几点且内容合理完善，软件架构可靠，满足采购实际需要的得10分，每缺少一项或每有一项不足扣1分，扣完为止。 |
| - 3 | - 服务方案 - （5分） | 根据供应商为本项目制定的服务实施方案进行比较评分，方案至少包括服务内容、主要控制环节及方法、进度计划、风险控制、验收及交接、人员培训等。方案包含以上几点且完全满足要求的得5分，每缺少一项或每有一项不足扣1分，扣完为止。 |
| - 4 | - 售后服务方案 - （4分） | 根据供应商为本项目制定的售后服务方案进行比较评分，方案至少包括售后内容、售后质量保证措施等。 按照投标文件响应情况进行横向比较，优得4分；良得3分；一般得1分；差不得分。 |
| - 5 | - 系统截图 - （16分） | 投标人提供符合本次采购要求的已实施的真实LIMS系统的软件截图： 1)“国家食品安全抽检监测信息系统”对接截图：截图说明从LIMS发送抽样信息到“国家食品安全抽检监测信息系统” ,包含抽样单信息以及样品照片信息，发送结果不能错误。根据报送分类A、报送分类B自动提取检测项目；截图内容完全满足以上要求得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 2） 送检单模板配置：可通过组件生成送检单，组件包含且不限于有普通输入框、下拉框、日期时间框等，并能够预览模板；对配置的模板进行现场报检演示。截图内容完全满足以上要求得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 3） 检测结果登记截图：演示登记检测结果，可支持单项目、列表式等多种录入方式，支持上下标、单位等特殊符号的录入。在结果录入时支持结果、方法、单位等信息的拖动复制(类excel的单元格按ctrl拖动复制)。截图内容完全满足以上要求得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 4）综合查询：截图综合查询及查询统计界面，自由组合查询统计字段显示统计数量，查询列表及支持导入excel。截图内容完全满足以上要求得3分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 5）流程自定义截图。满足以上要求得1分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| - 合 计 |  | - 50分 |

- 价格部分

| - 序号 | - 内 容 | - 具 体 标 准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格部分 - （15分） | - 以本次最低有效响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×15。 |

说明：

1.磋商小组分别对每一响应文件依据上表进行评审并打分。

2.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.磋商小组决定的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

# 合同条款及格式

（采购人和成交供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

甲方（全称） ：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

乙方（全称） ：

根据《中华人民共和国民法典》及_湖北国安特殊钢检验检测有限公司实验室信息化管理系统采购项目（项目名称）的采购结果、响应文件承诺和采购文件的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

| 名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元 | 1 | 元 |
| 合计（元）： 元 （大写： 元整） 人民币 |  |  |  |

注：总价及分项价须与响应文件中的报价一致。

第一条 交货地点、期限

（一）交货地点：

（二）到货时间：

（三）如甲方希望乙方提前或延后交付货物，应在约定的货物交付日期前 30 天书面通知乙方。

第二条 知识产权

（一）乙方保证向甲方提供的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的主张。任何第三方如果提出此类权利主张，由乙方承担由此产生的费用和后果。

（二）甲方免费享有乙方按照本合同提供的货物、文件资料及所包含知识产权的使用权。

第三条 付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同金额的30%；项目上线验收后10个工作日内，支付合同金额剩余的70%。甲方在付款前，须提前收到乙方提供的税率为13%增值税专用发票，否则将拒付。

所有产品及设备以实际交付清单为准据实结算。

第四条 安装、调试和验收

（一）乙方确保甲方软件系统的稳定运行；

（二）甲方应在乙方完成安装、调试后  5  个工作日内，双方确认进行现场验收。验收合格后，由甲方签字认可或出具验收合格证明。

第五条 售后服务

（一）自甲方购买软件之日（安装验收合格后）起1年内（质保期1年），如软件需要升级，乙方为甲方免费提供升级支持；甲方购买软件满1年后，乙方为甲方进行付费升级。

（二）乙方提供7ⅹ24 小时服务，收到甲方的故障通知后，维修人员必须 1 小时之内对故障进行及时检修； 一般故障必须在 1 个工作日内维修完毕，重大故障或需到生产厂家调配零件，必须在 3 个工作日内维修完毕。

（三）质保期后，若甲方要求乙方提供上门服务，甲方按每人每天     元整（人民币     仟元整）的工时费向乙方支付费用。

第六条 违约责任

（一）甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方无正当理由延期付款，每延长一日，甲方按未付金额的    支付乙方违约金，违约金最多不超过合同总金额的     。

第七条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 争议解决

（一）如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，无论鉴定结果如何所产生的鉴定及其它费用均由成交供应商承担，如检测结果证明产品有质量问题，成交供应商应无条件退货并支付给甲方货款总价的10%作为赔偿金。

（二）因履行本合同引起的争议，甲、乙双方首先应协商解决，协商无法解决的，双方同意提交甲方所在地法院以诉讼方式解决。

第九条 附则

（一）本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（二）本项目的成交通知书、响应文件、采购文件与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（四）本合同壹式伍份，甲方持   份，乙方持   份，每份均具同等法律效力。

甲方：                                           乙方：                              
（签章）                                        （签章）                             
签字人：                                        签字人：                             
日期：         年    月     日                  日期：       年    月     日

# 第六章 响应文件格式

封面：

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

磋商内容：

所投包号：

供应商名称：（公章）

年  月  日

目　 录

(格式自拟)

一、磋商书

致：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

根据贵方                                     （项目编号，项目名称）的磋商公告，                                                 （供应商名称、地址）正式授权                 （授权代表姓名，职务）以本公司的名义提交竞争性磋商响应文件正本1份、副本2份、价格文件2份。

并进行如下承诺：

1、我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

2、我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

3、我公司若有幸成为本项目的成交供应商，则我公司承诺按照采购文件及成交结果公告规定的方式、时间和金额向采购代理机构交纳代理服务费。逾期未交，采购人及采购代理机构有权将我公司上报至采购监管部门，并承担被列入政府采购失信行为名单之风险；

4、我公司与采购人和采购代理机构没有任何隶属关系或其他利益关系；

5、我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

6、我公司未与其他供应商组成联合体参加本次磋商。

7、其它承诺(如有的话可自行填写)。

在此，我方宣布同意如下：

1、将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

2、已详细审查全部采购文件，包括补充文件等（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解及异议的权力；

3、本响应文件有效期为提交响应文件截止之日起      个日历天；

4、同意提供按照贵方可能要求的与本磋商项目有关的一切数据或资料；

5、与本磋商项目有关的一切正式往来信函请寄：

通讯地址：

电话/传真：

电子邮件：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月         日

二、响应承诺书

（采购人）       、：

为了充分体现公开、公平、公正、诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与                                 项目过程中特作以下承诺：

（一）承诺履行采购文件要求的责任和义务，承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

（二）我公司提交的企业营业执照、企业资质证书、许可证等资格证明文件，以及拟派本项目的相关人员证件，承诺真实、有效。

（三）不相互串通陪标、投标，不排挤其他竞争对手，损害采购人或其他供应商的利益。

（四）不以任何形式和手段打听搜集评标情况，干扰评标工作、干扰采购人做出正确判断。

（五）不以低于成本价报价竞标，不以弄虚作假等其他方式骗取中标，不以向采购人或者评标人员请客、送礼、行贿等不正当手段谋取中标。

（六）我公司中标(成交)后，承诺履行(合同)的要求，承诺拟派本项目的项目经理（仅适用于工程项目中注册建造师）在该项目竣工或完成前不参加其他项目投标活动。

（七）如违反上述有关规定，采购人有权取消我司参与投标的资格，没收项目保证金（如有），并将行为予以记录。对给采购人或其他人造成损失的，依法承担赔偿责任。对触犯刑律者，移交司法部门依法追究刑事责任。

承诺期限至本项目竣工或完成。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

三、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：	            性别：         年龄：         职务：

系                               （企业名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月         日

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

四、法定代表人授权委托书

（法定代表人直接参加磋商活动的，可不提供本项内容）

湖北国安特殊钢检验检测有限公司：

（供应商名称）在下面签字或盖章的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                       （项目编号、项目名称）的竞争性磋商采购，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自     年   月   日至     年   月   日止签字有效。

特此声明。

日期：       年      月      日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

电话：

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：授权代表身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）

五、资格证明文件

（内容详见第一章“竞争性磋商公告”第二条申请人的资格要求）

六、报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 总报价（万元） (含优惠声明) | 交货期（日历天） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |
| 备注（如有） |  |  |  |

注：1、本表为第一次报价表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价；

2、此表除保留在响应文件中外，应另附两份一起封装在一个小信封中，作为参考之用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

七、响应/偏离表

项目名称：

项目编号：                                      所投包号：

| 序号 | 采购文件需求 | 响应内容 | 响应/偏离/负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注：1、供应商应对照采购文件第三章“采购需求”中的内容，逐条说明所提供货物/服务/工程已对采购文件的响应，并申明与采购需求内容的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供货物的具体参数值。

2、货物技术参数应有技术资料作为证明材料，包括但不限于国家权威检测机构出具的型式试验报告、制造商出具的技术说明书、使用说明书等。

八、本项目拟派人员情况表(如有）

项目名称：

项目编号：

| 名 称 | 姓 名 | 职务、职称 或资质 | 联系电话 | 服务范围及岗位设置安排 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

说明：必须附相关证明材料的完整清晰复印件并加盖单位公章，否则评委在评审时将不予承认。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

九、类似业绩证明材料（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 名称 | 项目内容 | 合同金额 | 业主单位 联系人姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、每个项目业绩需提供证明材料【详见评分标准要求（如有）】，否则不计入得分。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

十、类似业绩用户评价材料（如有）

类似业绩用户评价一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 项目内容 | 合同金额 | 业主单位 联系人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、每份用户评价需提供证明材料【详见评分标准要求（如有）】，否则不计入得分。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

十一、供应商认为需要提供的其他资料

（如有，格式自定）