武穴花桥光伏电站电力监控系统安全防护整改项目

竞 争 性 谈 判 文 件

采 购 人：武穴济鑫新能源有限公司

二〇二一年十一月

目 录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判前附表

第三章 竞争性谈判须知

第四章 谈判范围及技术要求

第五章 合同书格式

第六章 谈判方法、步骤及标准

第七章 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

武穴济鑫新能源有限公司就武穴花桥光伏电站电力监控系统安全防护整改项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判参与报价。

一、项目基本情况：

1、项目名称：武穴花桥电站电力监控系统安全防护整改项目

2、谈判控制价：本项目控制价8万（含税价，税点6%），超过的为无效报价文件。

3、谈判内容：本谈判仅限于武穴花桥电站电厂电力监控系统安全防护整改项目的供货范围、设备的技术规格、遵循的技术标准、结构、性能和试验等方面的技术要求。具体内容详见谈判文件第四章谈判范围及技术要求

4、供货期：20日历天

5、说明：投标人中选后，需单独与武穴花桥光伏电站签订相应的合同协议。

二、供应商资格要求：

1、供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）；

2、投标人近五年(指2016年8月1日至投标截止日）必须具有至少2项合同金额50万及以上新能源电厂或变电站类似项目业绩。（提供合同或竣工验收证明复印件，并加盖公章）

3、投标方必须具备信息系统安全集成三级、信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上服务资质证书；

4、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年至2020年专业会计师事务所出具的财务审计报告；

5、供应商必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单；否则其报价无效；查询结果以招标文件编制时间或开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

6、本项目不接受联合体投标。

[供应商须携带授权委托书、身份证及资格要求中要求的资格证明材料复印件报名。] 具体要求见谈判须知前附表。

三、报名及竞争性谈判文件获取：

1、报名时间：2021年11月26日上午9:00至2021年12月2日下午17:30止。

2、报名地点：电话或现场报名（黄石市黄石港区挹江南路7号）

3、联系方式：李经理，18772366561

四、谈判响应文件递交截止时间、谈判时间及地点：

时间：2021年12月3日上午9时00分

地点：黄石市黄石港区挹江南路7号

五、公告发布媒体：

本项目招标公告在黄石市国有资产经营有限公司网站（http://www.hsgzgs.com/）上发布。

六、联系方式：

采购人：武穴济鑫新能源有限公司

联系人：李经理

联系电话：18772366561

武穴济鑫新能源有限公司

2021年11月26日

- 第二章 竞争性谈判

- 前 附 表

| 项号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：武穴济鑫新能源有限公司 地 址：黄石市黄石港区挹江南路7号 联 系 人：李经理 电 话：18772366561 |
| 2 | 项目名称 | 武穴花桥光伏电站电力监控系统安全防护整改项目 |
| 3 | 项目地址 | 湖北省黄冈市武穴市花桥镇陈巷村武穴花桥光伏电站 |
| 4 | 谈判范围 | 详见竞争性谈判文件第四章谈判范围及技术要求 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 质量目标 | 符合质量验收规范合格标准 |
| 7 | 工期 | 自合同签订之日起20日历天完成供货及安装调试完成 |
| 8 | 质保期 | 2年，自系统整体验收合格交付之日算起 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后预付合同价款的10%，货物交货安装完成、验收合格后10天内支付至合同价款的95%，余款5%自系统整体验收合格交付之日两年后支付，全过程不计利息 |
| 10 | 供应商资质要求 | 详见第一章竞争性谈判公告 |
| 11 | 谈判有效期 | 60个日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 资格审查法 | 资格后审 |
| 13 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 14 | 谈判文件份数 | 一式叁份，正本壹份、副本两份（U盘电子文件壹份），无论成交与否，响应文件及资料不予退还。响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 |
| 15 | 现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往项目地点进行踏勘。关于现场踏勘供应商所产生的一切费用及人身安全均由供应商自负。 |
| 16 | 谈判保证金 | 无 |
| 17 | 谈判最高限价 | 详见 “第一章 竞争性谈判公告” |
| 18 | 谈判文件送达及谈判时间、地点 | 详见“第一章竞争性谈判公告” |
| 19 | 其他 | 1、开标时授权委托人需单独携带法人授权委托书原件（若法人到场，则携带身份证原件），否则报价文件将不被接收。 2、投标人投标时，需将两个项目分开报价； 3、因疫情防控所需，投标人投标时（到现场人员），需提供一周以内的核酸检测证明； |

第三章 竞争性谈判须知

一、说明

本竞争性谈判文件依据《中华人民共和国民典法》及国家有关法律法规编制。

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判文件中所涉及的项目和内容。

1.2 本竞争性谈判文件的解释权为组织本次谈判活动的采购人。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、企事业单位、团体组织。本项目竞争性谈判文件的采购人特指武穴济鑫新能源有限公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目竞争性谈判文件的供应商特指响应本次竞争性谈判文件要求，向采购人提交响应文件的供应商。供应商在参加谈判活动中也被称为响应人。

2.4 “成交人”是指经谈判小组评审，授予合同的响应人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应人制造或组织符合竞争性谈判文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物以外的其他采购对象，包括响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。响应人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4、竞争性谈判响应费用

4.1响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

5、竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件由下列文件组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）竞争性谈判前附表

（3）竞争性谈判须知

（4）谈判范围及技术要求

（5）合同书格式

（6）谈判方法、步骤及标准

（7）响应文件格式

5.2 响应人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果响应人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应人没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由响应人自行承担。

6、竞争性谈判文件的澄清

6.1 任何对竞争性谈判文件提出质疑、要求澄清的响应人，均应以书面形式在竞争性谈判文件规定截止时间3个工作日之前通知采购人。采购人将对响应人要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个报名参加响应的潜在响应人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 响应人在规定的时间内未对竞争性谈判文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为同意。

7、竞争性谈判文件的修改

7.l 在响应截止时间3天以前，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答响应人提出的疑问时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2 修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分，将以书面形式通知所有报名参加响应的潜在响应人，并对潜在响应人具有约束力。潜在响应人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

7.3 为使响应人有充足时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应截止期，并书面通知所有报名的响应人。

三、响应文件的编制

8、文件构成

响应人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）供应商银行基本账户开户许可证

（4）资格证明文件

（5）法定代表人身份证明

（6）授权委托书

（7）谈判响应函

（8）响应报价表（首次报价）

（9）响应报价明细表

（10）技术条款偏离表

（11）响应报价表（最终报价，此表应单独携带（签字、盖章），供最终报价使用，不得编制在响应文件中。）

（12）响应人认为有必要提供的其他资料

9、编制要求

9.1 响应人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果响应文件或与响应有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，响应人应将其译成中文。

9.2 响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由响应人自负。

9.4 响应人应按竞争性谈判文件中提供的响应文件格式编写响应文件，并使用A4规格打印。响应文件应编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶装方式牢固装订成册，不可活页装订。

9.5 响应文件具有法律效力，响应人与采购人任何人的口头协议不影响响应文件的任何条款和内容。

9.6 响应人编制的响应文件纸质版一式伍份，其中正本壹份、副本肆份，无论成交与否，响应文件及资料不予退还。

10、响应报价

10.1 响应人所提供的货物及服务均以人民币报价。

10.2 响应人应按照“谈判范围及技术要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。响应总价中不得包含竞争性谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

10.3 响应人应按竞争性谈判文件“响应报价表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表在响应时单独递交。

10.4《响应报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）报价包括：应包含谈判文件所要求的货物制造、检验、安装、合理利润、税金、售后服务引起的一切相关费用。

（3）在谈判时承诺的拟派人员无法满足工作的实际需要时，成交供应商必须按采购人要求无条件增加人员，且不得要求增加费用。

10.5 响应人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。除非采购人要求变更的。

（1）谈判报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，此时应以标出的总价为准，修正单价。

（3）谈判函中以文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

（5）正本与副本不一致时，以正本为准。

11、备选方案

本采购项目不允许响应人有备选响应方案。

12、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

13、谈判保证金

详见第二章竞争性谈判前附表

14、谈判有效期

14.1 谈判有效期为响应截止日起共60天。

14.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求响应人延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应人可拒绝采购人的要求，其响应保证金不会被没收，但其响应在原响应有效期期满后不再有效。同意延长响应有效期的响应人不会被要求和允许修正其响应，而只会被要求相应地延长其响应保证金的有效期。

15、响应文件的数量和签署

15.1 响应人编制的响应文件一式伍份，正本壹份、副本肆份（U盘电子文件壹份），无论成交与否，响应文件及资料不予退还，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，未按要求签字盖章的响应文件，视为无效。

15.3 响应文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

四、响应文件的递交

16、响应文件的密封和标记

16.1响应人务必将“响应报价表（首次报价）”与“响应文件”分开密封（响应文件正本、副本合封在一个密封套内），并在封套的封口处加盖申请人单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。封面上均需分别注明“采购人名称”、“项目名称”、“谈判供应商名称”和“响应报价表”或“响应文件”字样。

16.2 响应人按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照竞争性谈判文件的要求送达指定地点。

16.3 如果未按上述规定进行密封和标记，评委不予评审。采购人对误投或提前启封概不负责。

17、谈判截止时间

本次谈判截止时间（见须知前附表）

18、迟交的响应文件

采购人拒绝并原封退回谈判截止时间后递交的响应文件。

19、响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交响应文件后，可以修改其响应文件，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改的响应文件递交给采购人。在谈判截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应，但供应商必须在谈判截止时间之前以书面形式告知采购人。

19.3 从谈判截止时间至谈判有效期这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标与评审

20、详见“第六章谈判方法、步骤及标准”

六、签订合同

21、合同的签订

21.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日30日内与采购人协商签订采购合同。

21.2 采购人应按竞争性谈判文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，但不得超出竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

七、其他注意事项

22、其他事项

22.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

22.3无论谈判结果如何，供应商应当缴纳的谈判文件费用和在谈判期间发生的一切费用、安全事故及其他损失均自行承担。

八、谈判文件的解释权

谈判文件的最终解释权为采购人所有。

第四章 谈判范围及技术要求

一、总则

1、引言

1.1本技术要求提出了仅限于本谈判仅限于武穴花桥光伏电站电力监控系统安全防护整改项目的供货范围、设备的技术规格、遵循的技术标准、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2采购人在本技术要求中提出了最低限度的技术要求，并规定所有的技术要求和适用的标准。供应商应提供一套满足本技术要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3供应商须执行本技术要求所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供应商在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

1.4设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备总价中，供应商保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

1.5供应商提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量升压站合同设备制造、运行的成功经验。供应商所供相关设备应在近5年内（2016年8月1日至投标截止日）具有至少2项新能源电厂或变电站类似项目业绩。（提供相关合同等证明材料并加盖公章）

1.6在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。当主机参数发生变化时而引起的变化要求，设备不加价。

1.7供应商不是设备制造厂家的应出具有设备制造厂家针对本项目的授权书。

1.8供应商需具备湖北地区快速响应能力，并承诺在服务期内，做到5×8技术支持；遇到问题，2小时内电话响应，6小时到达现场，12小时内解决问题，如果涉及到硬件故障需要更换，48小时内解决。否则视为无效报价文件。

1.9供应商负责相关设备的安装、调试，工程协调，并负责通过供电公司的验收。

二、项目需求部分

1、一般要求

1.1供应商保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术要求的要求。

1.2供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同未列出或数目不足，供应商仍须在执行合同时补足。

1.3供应商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4交货地点：工程现场。

2、供货范围

2.1武穴花桥光伏电站电厂电力监控系统安全防护整改项目

| 序号 | 整改内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正、反向隔离装置进行升级加固 | 满足供电公司要求 |
| 2 | 完善屏柜孔洞封堵，完善主机、网络安防等设备标识等设备运维管理 | 满足供电公司要求 |

以上设备由供应商负责在采购人指定屏位进行安装，负责与采购人设备之间所需的电源、通讯线缆供货、接线，负责整体调试。

供应商按采购人要求提供所供的设备标牌，满足采购人的安装工艺要求。

3、使用条件

使用条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 采购人要求值 | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |  |
| 2 | 环境温度 | 日最高温度 | 45 | 45 |  |
|  |  | 日最低温度 |  | -20 |  |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 |  |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 4 | 海拔高度 |  | m | ≤2000 |  |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3g |  |
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15g |  |

三、技术要求

1、标准和规范

1.1本协议书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，即以采购方发出本采集系统定单之日作为采用最新版本的截止日期。

1.2 供应商的质量保证体系，应由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认，系统质量符合IS09000系列标准的要求。

1.3本项目购置的所有设备、备品备件，包括供应商自其它单位获得的所有附件和设备，除本技术要求中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。供应商如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文或英文复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.4所有设备、材料的设计、制造及试验应遵循以下相关标准及规范的最新标准。

GB 2423	电工电子产品基本环境试验规程

GB 2887	计算站场地技术条件

GB 4208	外壳防护等级（IP代码）

GB 4798.3	电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用

GB/T 13702	计算机软件分类与代码

DL/T 860.3	变电站通信网络和系统 第3部分：总体要求

YD/T 1130	基于IP网的信息点播业务技术要求

YD/T 1163	IP网络安全技术要求—安全框架

YD/T 1171	IP网络技术要求—网络性能参数与指标

YD/T 1190	基于网络虚拟IP专用网（IP-VPN）框架

YD/T 1099	以太网交换机技术要求

IEEE Std 802.3TM	电信和系统间信息交换-局域网和城域网-特殊要求 第3部分：具有冲突检测的载波侦听多路访问方法和物理层规范

RFC 2544	网络互联设备的评测方法

RFC 2889	网络交换设备的评测方法

《中华人民共和国网络安全法》中华人民共和国主席令第五十三号。

《电力监控系统安全防护规定》国家发改委第14号令。

《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全【2015】36号文及其附件）。

《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》国家电网调【2017】1084号文。

《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全[2014]317号）

《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全[2014]318号）

《电力行业信息系统等级保护定级工作指导意见》（电监信息[2007]44号）

《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》（电监信息[2012]62号）

GB/T 17859-1999  计算机信息系统安全防护等级划分准则

IEC 60870-5（所有部分） 远动设备及系统第5部分：传输规约

GB/T 13730  地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

DL/T 516  电力调度自动化系统运行管理规程

DL/T 550  地区电网调度自动化功能规范

DL 476 	电力系统实时数据通信应用层协议

GB50348-2004安全防范工程技术规范

GA/T 75-94 安全防范工程程序与要求

《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》

2、正、反向隔离装置升级加固技术要求

2.1正反向隔离升级改造建议在国家政策和资源及条件允许范围以内进行。

2.2 正反向隔离升级改造建议能有效弥补安全漏洞，改进不足，防止威胁，减少或避免不利后果，从降低或规避风险。

2.3 遵循能源局针对网络安全隔离装置新的加固要求。

2.4 消除所有风险是不切实际的，也足不可能的。在提出隔离升级改造建议时，应该在一定资源条件下，寻求最适合措施，获取最大安保效应，将安全风险降到最低。

3、资料交付、验收、质量保证、技术服务

3.1图纸及图纸的认可和交付

供应商免费提供给采购人全部最终版的图纸、资料及说明书。并且应保证采购人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

3.2试验报告

安全产品应提供公安部销售许可证

3.3工程验收

要求满足国家电网公司企业标准中关于工厂验收（现场）的规范，本系统主要设备应提供出厂合格证。验收资料中需有当地供电出具的盖章验收合格文件或说明等。

3.3.1质量保证

供应商应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供应商的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若采购人根据运行经验指定供应商提供某种外购零部件，供应商应积极配合。供应商对所购配套部件设备质量负责，采购前向采购人提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向采购人提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

对于采用属于引进技术的设备、元器件，供应商在采购前应向采购人提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC标准，当标准与本技术要求有矛盾时，供应商应将处理意见书面通知采购人，由买卖双方协商解决。假若供应商有更优越或更为经济的设计和材料，足以使供应商的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，供应商可提出并经采购人的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

双方签订合同后，供应商应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

供应商保证所提供的设备应为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

供应商保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能，并提供两年质量保证期（验收后两年），在合同规定的质量保证期内，供应商对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当供应商收到采购人的书面通知后，供应商在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备(包括运输费、税收等)，以达到招标文件的要求。

3.4项目管理

合同签订后，供应商应指定负责本工程的项目经理，负责供应商在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

供应商在订货前应向采购人提供一般性资料如：典型说明书、主要的总装图等。

在技术协议签订1个月内，供应商向采购人提供以下技术文件：

1）总装图，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、安装尺寸、运输尺寸和重量、端子尺寸及其它。

2）底座图，应表明设备底座的尺寸、固定螺栓的位置和尺寸等。

3）铭牌，包括主要额定参数等。

4）设备的安装、运行、维护、修理调试和全部附件的完整说明、数据、图纸资料。

5）型式试验报告。

6）结构图及对基础的技术要求。

3.4.1现场服务

当电站内保护设备分批投运时,供应商应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

供应商负责相关设备的安装、调试，工程协调，并负责通过地调的验收（电力系统接入费用由采购人负责）。

供应商负责配合远动厂家完成接入调试。

3.4.2售后服务

现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏,供应商应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，供应商亦应负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作, 现场无法处理时，供应商接到采购人通知后，应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在48小时内到达现场进行处理。

供应商在设备保修期外及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。对反事故措施以及软件版本的升级等，应提供技术服务。

第五章 合同书格式

（以实际采购合同为准）

甲方（需方）：                                  签订时间：

乙方（供方）：                                   签订地点：黄石市黄石港区

甲乙双方本着互惠互利、共赢发展原则，就货物采购业务进行友好合作。为明确各自权利和义务，特于湖北省黄石市黄石港区挹江南路7号签订本合同，以资双方共同遵守。

- 货物品名、规格型号、生产厂家、数量、单价、单位、总金额

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 套 | 1 |  | 1.具体型号交货数量以甲方订货通知单为准 |
| 总金额： 元（人民币： ） |  |  |  |  |  |

注：①填写内容超过五行可以附表

②本合同所约定的货币为人民币

③本合同金额为含税价，税率为13%

④甲方向乙方送达订货通知单，乙方应在甲方发出订货通知单之日起  12  小时内予以确认并回传，否则甲方视同乙方同意订货通知单的要求。订货通知单作为本合同有效组成部分。甲方因生产计划变动通知乙方变更或取消订货通知单的，甲乙双方协商解决。

⑤乙方供应的货物价格若因市场原因需要调整的，甲方自行进行市场调查，以甲方书面确认价格为准或者经甲方书面同意后，乙方可书面将价格报经甲方审批，以甲方书面确认的价格为准。

二、质量要求、标准

1、乙方供应的货物应符合国家、行业现行有效标准和生产厂家出厂标准及甲方图纸的技术要求。

三、包装标准

1、乙方负责货物包装及费用，包装不回收。

2、货物包装应符合国家、行业现行有效标准要求。

3、包装必须保证货物能适合于长途运输、装卸、搬运和不受灭失、毁损，能有效地保护货物，并在一年内防潮、防锈。

四、交货时间、地点

1、乙方应于甲方订货通知单中指定时间内将全部货物送达至甲方指定地点。收件人：    联系方式：

2、在运输过程中所发生的一切费用与风险均由乙方承担。

五、验收方式、标准

1、甲方按本合同第二条约定及以下方式进行验收：

1.1第一次验收在乙方工厂进行出厂前的预验收。

1.2货物交付完毕后，进行中期验收。中期验收完成后甲方出具验收报告，设备进入质保期。

1.3质保期满进行终验收。如果乙方供应货物与本合同约定存在品种、型号、规格、质量不符合甲方图纸的技术要求的，如果甲方可以利用的，应当按质论价；如果产品质量不能满足要求的，乙方负责包退、包换和修理，所有费用由乙方承担，同时乙方更换货物的质保期重新起算。

2、乙方应于指定时间内将全部货物送达至甲方指定地点，交付给甲方验收前，发生任何灭失、毁损的，均由乙方负责。

3、货物在甲方验收合格并交付甲方正常使用前，发生任何灭失、毁损的，概由乙方负责赔偿。

六、质量保证

1、质保期期限为    2    年。

2、在质保期内货物出现任何质量问题的，乙方应按甲方要求实行免费退货、换货和维修的质保服务，并承担因退货、换货和维修而发生的一切费用。

3、若甲方要求乙方维修的，乙方应自甲方发出维修通知后  6 小时内到达现场，并于  2日完成维修工作并经甲方书面确认，维修部位自甲方书面确认之日起重新计算质保期；若甲方要求乙方换货的，乙方应自甲方发出换货通知后  7 日内重新更换合格产品交付给甲方，甲方按本合同第五条约定进行验收，乙方逾期交货应按本合同第八条约定向甲方承担逾期交货违约责任，同时重新更换货物自甲方书面确认之日起重新计算质保期；若甲方要求乙方退货的，乙方应当立即退还甲方的已支付的全部货款。

4、若乙方不按甲方要求提供服务或没有在规定时间内完成服务的，因此给甲方造成的损失由乙方赔偿。同时甲方有权请第三方进行质保服务，因此发生的一切费用由乙方承担。

5、经甲方判定需由乙方退货或换货的货物，乙方应接到甲方通知之日起  7  日到达现场进行协调处置事宜。逾期未予以处置的，甲方有权自行处置，处置所得收益归甲方所有，用于支付由此所发生的仓储、保管、运输、装卸等一切费用和劳务报酬由乙方负责承担，同时乙方同意视同货物已退回，甲方有权冲抵乙方相应货款或要求其重新供货。

6、质保期满后，乙方还应提供维修服务，仅收更换零部件的成本费（以甲方确认的维修时同类或类似零部件的批发价为准），不得收取其它费用。

7、乙方保证其所供应的货物应是全新的、未使用过的，同时不存在设计、材料或工艺上的瑕疵或缺陷。

8、乙方保证所供货物能够完全适用于甲方产品，能完全符合甲方随时提出的质量、工艺、环保、材料及规格上的要求，确保甲方产品不会因乙方所供应货物而存在任何质量问题，不会使甲方承担与产品质量和产品使用材料有关的任何法律责任。

七、结算方式

本合同为总价合同，合同签约价即为中标方最终报价。若实际施工过程中，原招标范围（内容）减少，结算金额根据首轮清单单价*下浮率*相应工程量进行调整。（下浮率=最终报价/首轮报价）

八、违约责任

1、若非甲方原因，乙方逾期完成交货的，每延期一天，乙方应向甲方支付  0.05  万元的违约金，以此类推，若乙方逾期交货超过  10  日，乙方应返还甲方已支付货款，同时甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金  1  万元。

2、乙方交付的货物不符合本合同约定的（包括但不限于第一条货物要求和第二条质量要求）, 或未能通过甲方及当地供电公司验收的，需由乙方退货或换货的货物，甲方有权要求乙方换货,退货，乙方应自甲方发出退换货通知后  10 日内退货或重新更换合格产品交付给甲方，否则乙方应向甲方支付违约金  1  万元/次。

3、因乙方产品的原因造成甲方的产品存在任何质量问题或被要求承担产品质量责任的，乙方应负责处理由此发生的纠纷并承担所有费用。

4、如因乙方原因（包括但不限于：乙方产品质量不合格、违反合同约定、侵权等）致使甲方陷入纠纷，乙方应无条件地立即配合甲方解决纠纷及参与一切相关程序；乙方应承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于赔款、罚款、诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、滞纳金和因应诉抗辩、提起诉讼而支出的律师费、差旅费等全部相关费用），并在收到甲方的通知书和费用票据（复印件）之日起3日内一次性将上述款项支付给甲方。乙方同意不以“损失难以预见”等任何理由拒绝履行上述义务。

九、不可抗力

因不可抗力因素（即地震和火山喷发）影响，导致不能正常履行合同义务的，甲方同意延期履行、部分履行或不履行合同，并可以根据实际情况可部分或全部免除乙方责任。但乙方应在不可抗力情况出现起十日内，向甲方提供相关政府部门出具的有效证明文件，并证明不可抗力对合同履行的实际影响。

十、知识产权保护

乙方保证所供应给甲方的产品没有侵犯第三人合法权益包括但不限于知识产权、商业秘密，若甲方在使用该产品过程中发生任何有关纠纷，所产生的法律后果均由乙方承担，同时乙方应承担因该知识产权、商业秘密纠纷给甲方造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。因履行本合同所产生，无论是由各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利，或最终研究开发技术成果及其相关知识产权，均归甲方所有。符合申请专利条件的，由甲方享有申请专利的权利；按技术秘密方式处理的，有关使用和转让的权利归甲方享有。

十一、争议解决

本合同在履行过程中所发生的一切纠纷和争议，由双方协商解决。若协商不成，双方同意选择向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十二、合同生效

1、本合同自双方盖章并经甲方代表签字之日起生效，本合同有效期限自双方盖章之日起至

止。

2、合同一式   捌  份，甲方  肆  份，乙方  肆  份。

十三、其它约定

1、未经甲方书面同意，乙方不得把对甲方享有的债权转让给第三方，乙方违反约定的，应支付相当于违约转让债权金额20%违约金给甲方。无论本合同是否变更、解除、终止或被确认为无效，该条款仍然有效。

2、（1）乙方同意在本条中如实提供联系地址、联系电话、联系人等信息，具体如下：联系地址                              、联系电话             、联系人          、邮箱                 、QQ号                、传真号              、微信号            ；若前述联系地址、联系人未填写，法人以工商登记的法定代表人、住所地为准，公民以身份证载明的姓名及住址为准。（2）甲方关于本合同履行及相关事宜向乙方发出的通知、函件等文件，送达一般以乙方盖章确认或其联系人签名为准，如果甲方按照本条载明的联系地址、联系人以快递形式寄送文件的，不论寄送过程中发生何种障碍，乙方均同意自文件发出之日起第四日视为收到送达的文件。（3）如双方发生纠纷采取法律程序解决的（包括：仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序等），法院或仲裁机构进行送达时，可按本条载明的联系地址、联系人寄送法律文书，不论寄送过程中发生何种障碍，乙方均同意自法律文书发出之日起第四日视为收到送达的法律文书。(4) 乙方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知甲方，否则应自行承担因此产生的一切不利后果。(5)本条款自合同订立时生效，其效力具有独立性，无论合同订立后是否实际履行、终止或认定无效，双方均同意按本条款约定确定送达事宜的效力。

（以下无正文）

| 甲方 单位名称： 地址： 法人代表： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮箱： | 乙方 单位名称： 地址： 法人代表： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮箱： |
| --- | --- |

第六章 谈判方法、步骤及标准

谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数。

本次竞争性谈判采取书面文件谈判和竞争性谈判响应的方式进行。谈判活动中，未经各方一致同意，任一方不得对外提供谈判技术资料、价格和其他任何信息。

采购人对实质性响应供应商需要澄清或修正响应文件提供和规定较充分的时间，澄清或修正响应文件逾时不交的，可视同供应商放弃谈判或响应。

采购人指定专人负责对竞争性谈判过程和内容进行记录，采购人代表、谈判小组所有成员在记录上签字确认，并存档备查。

采购人按照以下基本程序组织本次竞争性谈判：

（一）接受供应商报名

（二）采购人接收各供应商提交的响应文件。

（三）组织谈判评审。

一、资格性审查

（一）资格审查方法

竞争性谈判项目开标结束后，资格审查小组依据法律、法规及谈判文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

（二）资格审查标准

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效报价处理：

| 资格类别 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照） | 提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照） | 复印件加盖公章 |
| 投标人近五年(指2016年8月1日至投标截止日）必须具有至少2项合同金额50万及以上新能源电厂或变电站类似项目业绩。（提供合同及竣工验收证明复印件，并加盖公章） | 提供两项近五年类似项目业绩 | 复印件加盖公章 |
| 投标方必须具备信息系统安全集成三级、信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上服务资质证书； | 信息系统安全集成三级、信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上服务资质证书 | 复印件加盖公章 |
| 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年至2020年专业会计师事务所出具的财务审计报告； | 提供2018年至2020年专业会计师事务所出具的财务审计报告； | 复印件加盖公章 |
| 供应商必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单；否则其投标无效；查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准 | 提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询截图 | 网站查询截图打印件加盖公章 |

二、符合性审查

（一）谈判小组对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的报价按照无效报价处理：

1、响应总报价超过项目最高限价的；

2、《法定代表人授权书》、《响应报价表》、《响应报价明细表》未提供或不符合谈判文件要求的；

3、供货期、质保期不符合谈判文件要求的；

4、出现两个或两个以上不同报价的；

5、响应报价存在缺项、漏项的；

6、谈判有效期不足的；

7、无法定代表人或授权委托人签字（签章）的；

8、正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

9、法律、法规和谈判文件规定的其他无效响应情形。

（二）澄清有关问题

1、评议期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评议委员会应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、响应人应按照评议委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。响应文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（6）修正后的报价按照本节第4条规定经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，按照无效报价处理。

4、响应人的澄清、说明或者补正是其响应文件的有效组成部分。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

5、合格供应商不足3家的，不进行评议。

三、综合比较与评价

谈判小组按照本章中规定的程序，对符合性审查合格的响应文件进行价格和技术比较与评价。

原则上最终响应总报价最低的供应商为中选供应商。

第七章  响应文件格式

封面：

正本/副本

响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：   年   月   日

格式说明

1、供应商响应文件包括但不限于格式内容；

2、谈判文件已提供格式的，供应商响应文件按照格式填写，不得修改；

3、谈判文件未提供格式的，供应商自行提供。

附件一：           法定代表人身份证明（格式）

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

附件二：              授权委托书（格式）

本人          （法定代表人姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托              （委托代理人姓名）为我方代理人，以本公司的名义参加           （项目名称）项目的谈判。授权委托人在开标、评标、澄清、合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证复印件正反面 | 代理人身份证复印件正反面 |
| --- | --- |

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：法定代表人授权委托书除装订在谈判响应文件外请单独准备一份原件，以便于开标时查验。（若法定代表人参与谈判响应，则单独准备一份法定代表人身份证明原件），否则，响应文件将不被接收。

附件三：                  谈判响应函

致：  （采购人名称）

我单位 （供应商名称） 已详细阅读贵方发布的                 竞争性谈判文件以及相关附件。我们已完全理解了竞争性谈判文件中的各项内容和采购人、供应商的各项权利、义务的真实含义，并承诺：

一、我方完全具备贵方本次谈判的报价资格，所呈报的资料全部真实、合法、有效。

二、响应文件严格按照竞争性谈判文件要求的格式、内容编制。

三、我方完全响应竞争性谈判文件的各项规定和要求，提供本谈判范围内的所有货物和服务，并不断改善服务条件和提高服务水平。

四、一旦我方中标，我方保证按响应须知承诺的时间内完成并移交及验收项目。

五、若我方中标，则竞争性谈判文件、响应文件、成交通知书将作为合同的组成部分。

六、我方报价有效期为：60日历天。

七、在发生争议时，不以对竞争性谈判文件存在误解、不明白为由对贵单位行使任何法律上的抗辩权。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件四：                 响应报价表

（首次报价）

采购人：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 质量目标 | 符合质量验收规范 标准 |
| 交货期 | 自合同签订之日起 个日历天完成供货； |
| 质保期 | 货物的质保期为 年，自验收合格之日算起。质保期内如出现质量问题，我单位负责免费换货或维修。 |
| 响应总报价 | 项目总报价为 万元（大写： 万元）。 |

注：

1、供应商必须承诺所提供的网络安全监测装置、网络安全监测装置平台监测软件、日志审计系统、入侵检测系统及外网防火墙的品牌、规格型号、性能参数等能满足湖北省及黄石市供电公司相关部门的接入及验收要求；并承担由此产生的接入、调试检测及协调费用。否则将被视为非响应性报价，按照无效报价处理。

2、本报价包含硬件设备整个生命周期内的软件升级费用。

3、所有价格均用人民币表示，单位为万元。

4、为方便开标时唱标，响应人应另附《响应报价表》装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“响应报价表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照谈判文件规定的格式填写完整、签字、盖章或密封的，采购人拒绝其报价。

5、本表应按要求由响应人法定代表人或其授权代表签字，并加盖响应人公章，否则将被视为非响应性报价，按照无效报价处理。

供应商：        （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件五：               响应报价明细表（格式）

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《响应报价表》中的响应总报价一致。

3、未提供详细的货物（服务）报价明细，将被视为非响应性投标，按照无效报价处理。

4、谈判文件第四章技术要求及说明中列明了所需货物类别及数量，供应商不得漏项，否则作无效报价处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：

附件六：              技术条款偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ……….. |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按竞争性谈判文件第四章谈判范围及技术要求中的要求逐条应答，回答应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2、供应商无条件接受竞争性谈判文件规定的所有商务条款。

3、响应人可根据其报价内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确报价内容。

供应商名称（公章)：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

附件七：                响应报价表

（最终报价）

采购人：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 质量目标 | 符合质量验收规范 标准 |
| 交货期 | 自合同签订之日起 个日历天完成供货； |
| 质保期 | 货物的质保期为 年，自验收合格之日算起。质保期内如出现质量问题，我单位负责免费换货或维修。 |
| 响应总报价 | 项目总报价为 万元（大写： 万元）。 |

供应商：        （公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1、该表供最终报价时使用，供应商须按规定的格式填写。

2、此表应单独携带（签字、盖章），供最终报价使用。

3、此表不得编制在响应文件中。