湖北脉源通档案管理有限公司

职工食堂厨房设备采购项目询价公告

第一章  询价公告

根据工作需要，拟对湖北脉源通档案管理有限公司职工食堂厨房设备采购项目采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件供应商参与此项目。现将有关事项告知如下：

- 项目概况

1、项目名称：职工食堂厨房设备采购项目。

2、本次采购预算控制价：9.5万元。

3、采购内容：一批职工食堂厨房设备，设备参数要求详见询价文件第四章。

4、项目地点：开·铁区金山大道199号金禾科技工业园9号楼旁。

5、项目工期：合同签订后15个日历天内完成供货和设备安装工作。

- 供应商资格条件

- 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照（必须包含厨房设备制造或者厨房设备销售），加盖公章的扫描件或复印件。

- 提供2020年的财务审计报告或财务年报或资产负债表（如新成立的公司需提供自成立之日起相应年限的审计报告）。

- 提供有效的厨房设备生产厂家经销授权书（提供复印件加盖公章）。

- 供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明。

5、本次采购不接受联合体形式的供应商。

6、为保障厨房设备售后服务的及时性、有效性，供应商必须提供售后承诺函。

备注：本次询价采用资格后审（合格）制。未按要求提供资格后审证明文件或资格审查不合格的作无效投标处理。

三、询价响应文件递交截止时间

询价响应文件递交截止及询价开始时间： 2021 年 8 月 2日 15 点整。

四、联系方式

采购人：湖北脉源通档案管理有限公司

联系人：尹工

联系电话：18907238842

湖北脉源通档案管理有限公司

2021年7月28日

第二章  询价须知

一、本询价文件内容

1、询价公告

2、询价须知

3、询价

4、项目技术要求

二、询价文件说明

1、除本询价文件内容外，采购人在询价期间发出的询价答疑以及补遗书和其他正式有效函件，均是询价文件的组成部分。

2、询价供应商应认真检查询价文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向代理机构提出，以便补遗。

3、采购人可能会因任何原因，以发出补遗书的形式对询价文件进行补充和修改，补遗书将当面递交或传真给所有已购买询价文件的询价供应商，作为询价文件组成部分，对所有采购单位都有约束力。询价供应商每次收到补遗书后，应立即以签字或传真等书面方式向采购人确认收到。

三、询价响应文件的编制基本要求

1、询价供应商应认真阅读、充分理解本询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本询价文件中各项条款规定及要求，并按询价文件的要求制作响应文件。

2、询价响应文件应按本询价文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3、若询价供应商只填写和提供本询价文件要求的部分内容和附件，给询价造成困难，其可能导致的结果和责任由询价供应商自行承担。

4、除技术要求中另有规定外，本询价文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

四、询价响应文件组成

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，应包括下列基本内容：

1、报价书。

2、资格证明文件（复印件应加盖投标单位公章）

（1）采购响应单位提供营业执照（必须包含厨房设备制造或者厨房设备销售）及资质等相关证明材料。

（2）采购响应单位须提供生产厂家经销授权书（提供复印件加盖公章）。

（3）采购响应单位法定代表人身份证明及身份证明证件复印件，若为授权委托人参加询价则应提供法定代表人的授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、业绩证明材料。采购响应单位在投标截止之日起近三年(投标截止之日前三年) 提供至少1个相关类似业绩（单位食堂设备采购金额在9.5万元及以上的业绩）。

4、书面声明材料。

5、其他询价文件要求提供的相关材料。

五、询价报价

1、本项目的预算控制价为9.5万元。

2、询价供应商应根据要求编制询价报价。

3、询价供应商报价不得超过本项目预算价，中文大写与小写数值不一致，以中文大写表示的报价为准。

4、询价报价为询价供应商的询价响应文件中提出的各项支付金额的总和。

5、最终报价应为包干价，为完成本项目所有内容并通过验收达到采购人要求的总价，询价供应商应充分考虑市场风险和国家政策性调整因素。

六、答疑

询价供应商对询价文件有疑问的，应在 2021 年 8 月 1日17点前以书面形式提交采购人，采购人将书面答疑发放至询价供应商。

七、询价响应文件的签章密封及递交

1、询价响应文件中询价报价、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本询价文件要求签盖单位公章。

2、询价供应商应将所有文件用A4型纸张装订成册，形成一正二副的投标文件。

3、询价响应文件的文件袋需密封。

4、询价供应商须按询价文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

5、采购人将拒绝接受在本询价文件规定的截止时间之后送达的询价响应文件。

八、询价供应商注意事项

询价供应商有如下情形之一者，作无效响应文件处理：

（1）询价供应商法定代表人或授权代表不按时参加询价的。

（2）询价供应商未按询价文件要求和格式提供预算报价的。

（3）询价响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章的。

（4）提供虚假资料的。

（5）询价响应文件未按要求装订、封装、签章的。

（6）最终询价报价超过本次采购项目询价控制价的。

九、询价费用

无论询价结果如何，询价供应商在询价期间发生的一切费用、安全事故及其他损失均自行承担。

第三章  询价

一、询价概况

1、询价响应文件递交截止及询价开始时间： 2021年 8 月2 日 15 点整。

2、询价地点：黄石金安投资集团有限公司（地址：黄石市下陆区发展大道333号）会议室。

二、询价程序

1、按照询价文件规定的时间、地点，由询价供应商代表、询价小组对各询价供应商提交的响应文件的密封情况进行检查、确认。

2、询价小组对询价供应商响应文件进行资格和符合性审查，审查合格的单位才能进入询价程序。

3、询价小组按询价供应商响应文件送达的先后顺序，与单一询价供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行询价，并了解其预算组成情况。

4、询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他单位的技术资料、价格和其他信息。

5、询价小组根据询价情况按质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的原则确定成交候选人。

三、确定成交

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的原则确定成交供应商，并发布成交公告和中标通知书。

四、签订合同

成交人在收到成交通知书后，按相关规定的时间和要求与采购人签订合同。

五、款项支付

厨房设备到货、安装完毕经采购人验收合格后十个工作日内支付合同价款70%，经第三方结算审计完成后，在十个工作日内支付至结算审计结果的95%，剩余5%作为质保金。成交供应商必须提供增值税专票。付款过程不计利息。

六、质保期

本项目质保期为一年。在质保期内，本项目厨房设备出现质量问题，成交供应商必须在6小时内到达现场维修或更换。

第四章  厨房设备采购数量、技术参数及要求

| 编号 | 设备名称 | 产品图片 | 品牌 | 尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四格保温售饭台 |  |  | 1500*700*800 | 选用304#不锈钢磨砂板制作，台面1.3mm不锈钢，保温汤池1.0mm，侧、背、底板，加强筋采用1.0mm不锈钢，通脚38*38mm不锈钢方管，壁为1.0mm，配实心不锈钢可调子弹脚。防干烧，自动进水，美控数码控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 煮面桶 |  |  | 直径500 | 1、内胆采用食品级2.0mm304#不锈钢钢板；外壳全部采用食品级1.3mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件）；2、采用全自动数控燃烧机，自动打火；3、火管采用特制316无缝钢管制作；4、设备具备安全保护（断水保护、过热保护、意外熄火保护、超温超压保护、再点火保护等安全装置。 | 台 | 1 |
| 3 | 双层工作台 |  |  | 1800*700*800 | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm；脚通采用∮38*1.2mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.5mm的不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 4 | 双层工作台 |  |  | 1000*700*800 | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm；脚通采用∮38*1.2mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.5mm的不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 5 | 双炒单尾灶 (燃气灶） |  |  | 1800*900*1250 | 1、SUS 304#不锈钢板制造，面板板厚1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.0mm，3、配全预混式节能炉头，36V180W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下；4、配置熄火保护，全自动双脉冲点火，双针检测。5、铸铁炉膛，纯蓝火焰，最高温度可达1200°C。 6.微晶面板触屏控制开关。 | 台 | 1 |
| 6 | 油拼台 |  |  | 350*900*1250 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高410mm不锈钢后挡炉背板；横通采用¢25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用¢38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 台 | 2 |
| 7 | 单门蒸饭柜 （电热） |  |  | 12盘蒸饭车 | 1.环保节能型多功能蒸饭柜；2.电气两用蒸饭柜,优质耐烧发热管，304优质不锈钢内胆；3.整体发泡，高效节能环保；4.耐高温多气嵌入式硅胶门封；5.精选 拉丝不锈钢面板,一体拉伸成型,清洁方便无死角，豪华美观；6.缺水报警，自动断开电源；7.自动进水，自动缺压气阀，超温保护装置，多重保护功能。8.电和燃气可分别独立使用。9.最大蒸饪能力48kg/45min。 | 台 | 1 |
| 8 | 双星水池 |  |  | 1200*700*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 9 | 双层平板工作台 |  |  | 1200*700*800 | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm；脚通采用∮38*1.2mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.5mm的不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 10 | 双通工作台 |  |  | 1800*800*800 | 1.台面板采用国产304#=1.5mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 台 | 1 |
| 11 | 四层双温冰箱 |  |  | 参考尺寸：1200*715*1900 | 容积：1000L。制冷形式：直冷；温度(℃)：0℃~+10℃/-6℃~-12℃；电压(V/Hz)：220~240V50/60Hz；功率(w)：390；304不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；恩布拉科压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。 | 台 | 1 |
| 12 | 单星水池 |  |  | 600*600*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 13 | 木案工作台 |  |  | 1800*800*800 | 选用60mm厚木案板.通脚38*38mm不锈钢方管，拉衬管3.0*3.0mm不锈钢方管，壁厚为1.2mm,配不锈钢可调式子弹脚.产品外型精致美观,经久耐用。 | 台 | 1 |
| 14 | B30搅拌机 |  |  | 参考尺寸：650*530*890 | 额定电压：220V，功率：1.25KW ，料筒容积：30L。 | 台 | 1 |
| 15 | 压面机 |  |  | 参考尺寸：575*565*970 | 全钢机身 压面宽度：338mm厚度：1-20mm 额定电压：380V 功率：1.5KW | 台 | 1 |
| 16 | 8人快餐桌椅 |  |  | 2000*1400*750 | 全不锈钢材质 | 张 | 6 |
| 17 | 双门高温消毒柜 |  |  |  | 125度高温热风循环，消毒容积：700L。 | 台 | 1 |
| 18 | 不锈钢一体烟罩 |  |  | L*3000*1000*900 | SUS 304#不锈钢材质,板材厚度0.8mm,规格： L*3000*1000*900，功 率：1.5KW/380，风量： 5000m3/h,全压：800Pa,含风机+动态拦截 +挡防油板+低空 净化+活性碳适用于低空排 放，净化率可达 90%以上，智能控制面板 | 米 | 3 |
| 19 | 不锈钢一体烟罩 |  |  | 1500*900*700 | 技术参数：整个烟罩壳体采用1.2mm优质不锈钢；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用贴胶磨砂不锈钢板，厚度1.2mm。 | 台 | 1 |
| 20 | 油烟管道 |  |  | 400*400 | 所有管道采用优质镀锌板制作，1.2mm厚优质镀锌板制作； | 米 | 4 |
| 21 | 油烟管道 |  |  | 直径350 |  | 米 | 2 |
| 22 | 一体机台架 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 23 | 电控系统 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 24 | 排烟百叶 |  |  | 500*500 |  | 个 | 1 |
| 25 | 灭蝇灯 |  |  | 660*128*380 | 灭蝇 | 台 | 2 |
| 26 | 煤气坛棚 |  |  | 1200*1000*2000 | 带门带锁，满足安全要求 | 个 | 1 |
| 27 | 四层格栅层架 |  |  | 1500*500*1600 | 采用304#不锈钢制作 | 台 | 1 |
| 28 | 豆浆机 |  |  |  | 容积：20L；不锈钢材质； | 台 | 1 |
| 29 | 十三盘醒发箱 |  |  | 700*790*1720 | 不锈钢管；功率：2000W； | 台 | 1 |
| 30 | 空调 |  |  |  | 1、变频空调；2、壁挂式冷暖型；3、匹数：1.5匹。 | 台 | 2 |
| 31 | 手打锅 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 32 | 10寸油鼓 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 33 | 16cm未蛊 |  |  |  |  | 个 | 6 |
| 34 | 调料勺 |  |  |  |  | 个 | 4 |
| 35 | 钢漏 |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 36 | 炒勺 |  |  |  |  | 个 | 4 |
| 37 | 锅铲 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 38 | 铁木砧板 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 39 | 斩切刀 |  |  |  |  | 把 | 2 |
| 40 | 骨刀 |  |  |  |  | 把 | 1 |
| 41 | 剪刀 |  |  |  |  | 把 | 2 |
| 42 | 塑料筐（大） |  |  |  |  | 个 | 10 |
| 43 | 塑料筐（中） |  |  |  |  | 个 | 10 |
| 44 | 160L垃圾桶 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 45 | 复底汤锅35 |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 46 | 锅刷 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 47 | 不锈钢盆40 |  |  |  |  | 个 | 4 |
| 48 | 不锈钢盆60 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 49 | 油石 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 50 | 防水围裙 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 51 | 保温桶40L |  |  |  |  | 个 | 1 |
| 52 | 水瓢14cm |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 53 | 保鲜盒 |  |  |  |  | 个 | 10 |
| 54 | 小刨刀 |  |  |  |  | 个 | 3 |

备注：

1、以上设备的总报价包含设备制造、运输、施工、安装、调试、售后、税费等的包干价，其中设备的供电、供水、排水等施工费用包含此报价中。

2、供应商提供定制设备所用304不锈钢的质量检测报告。

3、供应商响应文件须表明上述主要设备的品牌。

第五章 响应文件格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托

（单位）         (姓名)为我的代理人,以本公司的名义参加                         （采购人）的                          项目的投标。授权委托人在开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人（盖章）

代理人：姓名：         性别：         年龄：

身份证号码：                   职务：

授权委托日期：       年     月     日

请附身份证复印件：

报  价  表

湖北脉源通档案管理有限公司职工食堂厨房设备采购项目

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 职工食堂厨房设备采购项目 |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |

参与报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日